## Slide 1: جلسه پنجم
مدرس دوره
قربان علیزاده
دانشجوی دکتری زلزله
S A Z E S A Z
C O M
مراحل طراحی غیرخطی TMD
براساس آیین نامه طراحی لرزه ای

## Slide 2
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه اول : مدلسازی سازه

## Slide 3
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 2 : مدلسازی TMD

## Slide 4
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 2 : مدلسازی TMD
Chart: LA21
| 2.11872E-2 | 2.51912E-2 | 2.5201399999999999E-2 | 2.3048200000000001E-2 | 2.05084E-2 | 1.7610199999999999E-2 | 2.3912099999999999E-2 | 3.4576799999999998E-2 | 3.6445400000000003E-2
No TMD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
M50000-K350000-C120000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Chart: LA23
| 1.64155E-2 | 1.8364999999999999E-2 | 1.8266399999999999E-2 | 1.96461E-2 | 2.1792300000000001E-2 | 2.0924399999999999E-2 | 1.9824499999999998E-2 | 2.23702E-2 | 1.75903E-2
noTMD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
M50000-K350000-C120000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Chart: LA37
| 2.5006400000000002E-2 | 4.1037400000000002E-2 | 5.1447399999999997E-2 | 5.6240100000000001E-2 | 5.6449699999999998E-2 | 5.1952600000000002E-2 | 4.3227500000000002E-2 | 3.8898500000000003E-2 | 3.1760799999999999E-2
noTMD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
M50000-K350000-C120000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 5
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 2 : مدلسازی TMD

## Slide 6
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 3 : کدنویسی الگوریتم
ژنتیک در نرم افزار
MATLAB

## Slide 7
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 4 : کدنویسی شبکه عصبی در نرم افزار MATLAB

## Slide 8
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
جلسه 5 : استفاده از شبکه عصبی بعنوان تحلیلگر سریع بجای OpenSEES

## Slide 9
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
مراحل روش طراحی غیرخطی TMD مطابق آیین نامه لرزه ای
گام 1- ايجاد مدل غيرخطی سازه و میراگر جرمی.
گام 2- انتخاب 7 رکورد زلزله سازگار با شرايط زمين ساختی سازه مورد مطالعه.
گام 3- آموزش شبکه عصبی مصنوعی برای یک تابع هدف مشخص
- تعيين يک بازه مناسب برای دامنه تغييرات پارامترهای TMD شامل جرم(M)، سختی(K) و میرایی(C).
- انتخاب تعداد nm جرم، nk سختی و nc ميرايی در محدوده بازه های تعيين شده
- تحليل ديناميکی غيرخطی سازه مجهز به ميراگر جرمی در هر يک از N حالت
- تشکیل ماتریس های ورودی و هدف و انجام آموزش شبکه عصبی
- تست شبکه عصبی برای هر زلزله.
گام 4- اجرای الگوريتم ژنتيک با استفاده از شبکه های عصبی آموزش داده شده و یافتن پارامترهای بهینه

## Slide 10
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
اهمیت انتخاب صحیح تابع هدف ؟
حداکثر دریفت طبقه i ام تحت زلزله j
جستجوی پارامترهای TMD با الگوریتم ژنتیک برای حداقل کردن تابع هدف
آموزش شبکه عصبی برای تخمین پاسخ سازه بکار رفته در تابع هدف

## Slide 11
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
چرا شبکه عصبی مصنوعی ؟
- ماهیت تکرار در روش بهینه سازی عددی الگوریتم ژنتیک
زمانبر بودن تحلیل دینامیکی غیرخطی
مثال : زمان لازم برای طراحی TMD با الگوریتم ژنتیک در دو حالت با و بدون استفاده از شبکه عصبی
فرضیات مسئله :
2- تعداد تکرار تحلیل در هر گام الگوریتم ژنتیک 250 تکرار
1- مدت زمان یک تحلیل غیر خطی برابر 3 دقیقه
3- تعداد گامهای الگوریتم ژنتیک 100 گام
}

## Slide 12
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
فرضیات مسئله :
2- تعداد تکرار تحلیل در هر گام الگوریتم ژنتیک 250 تکرار
1- مدت زمان یک تحلیل غیر خطی برابر 3 دقیقه
3- تعداد گامهای الگوریتم ژنتیک 100 گام
}
Time = 3*250*100 = 75’000 = 52
شبانه روز
دقیقه
- برای یک زلزله
Time = 7*52 روز = 364 = 1
سال
روز
- برای 7 زلزله
الف – بدون استفاده از شبکه عصبی
ب – با استفاده از شبکه عصبی (هر تحلیل حدود 0.003 ثانیه)
Time = 0.003*250*100 = 75
ثانیه
- برای یک زلزله
Time = 7*75 ثانیه = 525 = 9
دقیقه
ثانیه
- برای 7 زلزله

## Slide 13
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
تعيين بازه مناسب برای دامنه تغييرات پارامترهای TMD

## Slide 14
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
روش محاسبه خطی پارامترهای بهینه TMD در سازه SDOF

## Slide 15
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
روش محاسبه خطی پارامترهای بهینه TMD - صادق فهیم

## Slide 16
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
پارامترهای بهینه TMD
بروش Sadek-Fahim

## Slide 17
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
تشکیل ماتریس های ورودی و هدف
تعداد جرمهای انتخابی Nm =7
تعداد سختی های انتخابی Nk =9
تعداد میرایی های انتخابی Nc =10
}
تعداد کل میراگرها N=Nm * Nk * Nc =630
P=
[
M1 M2 M3 … M630
K1 K2 K3 … K630
C1 C2 C3 … C630
]
T=
[
Dr1 Dr2 Dr3 … Dr630
]

## Slide 18
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
تست شبکه عصبی برای هر زلزله

## Slide 19
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD براساس دو فلسفه
فلسفه 1- طراحی TMD برای حداقل کردن پاسخ زلزله ای که بیشترین اثر را در سازه کنترل نشده دارد.
فلسفه 2- طراحی TMD برای حداقل کردن متوسط پاسخ حاصل از 7 زلزله

## Slide 20
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
انتخاب قویترین زلزله گروه براساس حداکثر پاسخ Drift در سازه کنترل نشده

## Slide 21
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA21

## Slide 22
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA22 - قویترین زلزله

## Slide 23
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA25

## Slide 24
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA28

## Slide 25
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA31

## Slide 26
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA33

## Slide 27
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای LA34

## Slide 28
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
پروفیل حداکثر Drift طبقات در
سازه مجهز به میراگر بهینه شده برای
زلزله LA22

## Slide 29
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
طراحی TMD برای
میانگین پاسخ 7 زلزله

## Slide 30
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
پروفیل حداکثر Drift طبقات در
سازه مجهز به میراگر بهینه شده براساس
پاسخ 7 زلزله

## Slide 31
مراحل طراحی غیرخطی میراگرجرمی تنظیم شده (TMD) براساس آیین نامه طراحی لرزه ای
www.S A Z E S A Z .com
پروفیل مقایسه ای میانگین Drift مابین
1- سازه کنترل نشده
2- سازه کنترلی با میراگر بهینه شده براساس LA22
3- سازه کنترلی با میراگر بهینه شده براساس
میانگین 7 زلزله